## Slide 1: Установка датчиков довзрывной концентрации на газоопасных местах
2019 г.
Свердловская область, Серов

## Slide 2
ПАО «Надеждинский металлургический завод»
Камерная печь литейного цеха
Методическая печь сортопрокатного цеха

## Slide 3: Экскурсия на Надеждинский металлургический завод
Продукция, выпускаемая предприятием

## Slide 4
ПАО «Надеждинский металлургический завод»
Доменная печь доменного цеха
С целью соблюдения требований безопасности газоопасные места
4 группы необходимо оборудовать датчиками довзрывной концентрации.
Не все газоопасные места предприятия оснащены подобными
датчиками, а большинство применяемых стационарных
газоанализаторов требуют полной замены.

## Slide 5: Цель нашего проекта:
проектирование стационарного устройства контролирующего уровень концентрации предельно допустимых значений взрывоопасных газов и качества воздуха, а также оповещение сотрудников об опасной ситуации.
Задачи:
Задача 1. Выяснить и сравнить типы датчиков довзрывной концентрации, применяемых на предприятии ПАО «Надеждинский металлургический завод».

## Slide 6: Газоанализаторы
№ п/п | Модель газоанализатора | Тип газоанализатора | Обслуживание, замена датчика контроля
1 | ДАК | стационарный | 
2 | СТМ | стационарный | 
3 | СПЕКТР-3 | стационарный | снят с производства
4 | АНКАТ | переносной | 
5 | ПОЛАР | переносной | 
Пришли к выводу о том, что необходимо спроектировать датчик
довзрывной концентрации, который:
- контролирует уровень концентрации газа;
- оповещает работника о превышении уровня газа;
- передает данные на стационарное устройство.

## Slide 7
2. Найти информацию о видах датчиков, рассмотреть принцип их работы.
Виды датчиков:
полупроводниковые,
каталические,
инфракрасные детекторы газа
электрохимические

## Slide 8
2. Найти информацию о видах датчиков, рассмотреть принцип их работы.
Электрохимический датчик
ЭБ | НМЗ | 2

## Slide 9
3. Выяснить, где накапливаются разные группы газов.
Газоанализаторы
Захват воздуха только сверху
Захват воздуха только снизу
ЭБ | НМЗ | 2

## Slide 10
3. Выяснить, где накапливаются разные группы газов.
Газ | Химическая формула | Распространение газов относительно воздуха | Молегулярный вес | Плотность | 
 |  |  |  | кг/м3 | футов/фут3(lb/ft3)
Бутан / Butane | C4H10 | внизу | 58.1 | 2.4891) 2.52) | 0.15541) 0.1562)
Воздух / Air |  |  | 29 | 1.2051) 1.2932) | 0.07521) 0.08062)
Доменный газ = колошниковый газ / Blast furnace gas |  |  | 29,78 | 1.2502) | 0.07802)
Метан / Methane | CH4 | верху | 16.043 | 0.6681) 0.7172) | 0.04171) 0.04472)
Пригодный газ = натуральный газ / Natural gas |  | Выше среднего | 19.5 | 0.7 - 0.92) | 0.044 - 0.0562)
Пропан / Propane | C3H8 | внизу | 44.09 | 1.8821) | 0.11751)
Пропен = пропилен / Propene (propylene) | C3H6 | внизу | 42.1 | 1.7481) | 0.10911)
Угарный газ, моноксид углерода / Carbon monoxide | CO | среднее | 28.01 | 1.1651) 1.2502) | 0.07271) 0.07802)
Углекислый газ = двуокись углерода / Carbon dioxide | CO2 | внизу | 44.01 | 1.8421) 1.9772) | 0.11501) 0.12342)
Этан / Ethane | C2H6 | среднее | 30.07 | 1.2641) | 0.07891)
Вывод, для более полного измерения уровня газов
в воздухе необходимо принудительно захватывать
воздух с разных уровней.

## Slide 11
3. Выяснить, где накапливаются разные группы газов.
Вывод: В устройстве для захвата воздуха необходимо
использовать вентиляторы с безколлекторными двигателями.
вентиляторы

## Slide 12
4. Рассмотреть варианты вывода полученной информации и варианты звукового оповещения об аварийной ситуации
LCD - дисплей
пьезоизлучатель

## Slide 13
4. Рассмотреть варианты светового оповещения
Проблесковый маячок
одна лампочка и она накального типа
для вращения отражателя используется
коллекторный двигатель
Проблемные места
множество светодиодов
мигание осуществляется программно,
без использования отражателя и
коллекторного двигателя
Электронный маячок
Преимущества

## Slide 14: 6. Объединение датчиков в сеть.
Д
Д
Д
Д
Пульт
протокол RS 485
Цех

## Slide 15: 7. Информирование работников об уровне концентрации газа
Использовать технологию отраженного проецируемого изображения.
пьезоизлучатель
Датчик газа

## Slide 16: Заключение
Д
Д
Д
Д
протокол RS 485
Цех
Пульт